様式第N-9-1(第16条関係)

試験成績書（小勢力回路用耐熱電線）
高難燃ノンハロゲン性能 （　有  ・  無　），種類（ケーブル型・絶縁電線型）

| １．試験実施者 |  |
| --- | --- |
| ２．試験実施日 |  |
| ３．検定炉(又は調整炉)番号 | （センターで実施した場合はセンターと記入） |
| ４．検定炉(又は調整炉)の認定有効期限 | （センターで実施した場合は記入不要） |

５．試験結果（試験試料のサイズ・線心数：　　　　　　　　　　）

| 試験項目 | 申請値 又は規格値 | 試験結果 |
| --- | --- | --- |
| 構 造 | 導体外径 |  |  |
|  | 耐熱層の 厚さ | mm |  |  |
|  |  | (2) mm |  |  |
|  | 絶縁体厚さ mm |  |  |
|  | 遮へい厚さ 約 mm |  |  |
|  | シースの厚さ mm |  |  |
|  | 仕上外径 約 mm |  |  |
| 物理特性 | 絶 縁 体 | 引張強さ MPa 伸び % | 以上 以上 |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 % 伸びの残率 % | 以上 以上 |  |
|  | シ｜ス | 引張強さ MPa 伸び % | 以上 以上 |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 % 伸びの残率 % | 以上 以上 |  |
|  |  | 耐油 （注1) | 引張強さの残率 % 伸びの残率 % | --- |  |
| 難 燃 | 60秒以内に自然に消えること。 |  |
| 電 気 特 性 | 導電率 % | 以上 |  |
|  | 絶縁抵抗 MΩ･km | 以上 |  |
|  | 絶縁耐力 V/1分 |  |  |
| 耐 熱 性 能 | 絶縁抵抗 | 加熱前 MΩ | ≧50 |  |  |  |
|  |  | 加熱5分 MΩ | ≧0.1 |  |  |  |
|  |  | 加熱10分 MΩ |  |  |  |  |
|  |  | 加熱15分 MΩ |  |  |  |  |
|  | 絶縁耐力 | 加熱中 V/15分 | 250 |  |  |  |
|  | 燃焼性 mm | ＜150 |  |  |  |

（注１）ビニルシースケーブルに適用