様式第F-５号(第４条関係)

| 立会人 | 受付年月日 |
| --- | --- |

大型検定炉認定試験結果報告書（新規・更新）

年　　月　　日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

申請者名

試験責任者氏名　　　　　　　　　　　　　◯印

＊＊＊年＊＊月＊＊日付の検定炉認定申請書に関し、下記のとおり試験結果を報告します。

記

１．検定炉番号（認定更新の場合のみ記入）：

２．加熱炉の概要；

①　構造；平成９年消防庁告示第10号（耐火電線の基準）別図第８に準拠

②　製造者名；

③　設置場所；別紙で添付すること。（別紙１様式）

④　設置状況；別紙で添付すること。（別紙２様式）

３．加熱炉の温度分布；（電線総合技術センター試験立会人氏名　　　　　　　　　　　　）

（１）試験日：　　年　　月　　日

（２）試験実施時の天候等；

①　天候　　 ：晴　・　曇　・　雨（該当するものを○で囲むこと。）

②　温度（℃）：

③　湿度（％）：

（３）試験記録

JIS A 1304の火災温度曲線による温度記録；別添すること

なお、火災温度曲線による温度記録には必ず次の事項を記入すること。

1) 基準曲線

2) 許容範囲の曲線（±10％の曲線）

3) 温度測定点

（Ｃ点，Ｄ点）の明示

4) 試験年月日

5) 試験責任者の署名

別紙１様式．加熱炉の設置場所

工場又は事業所敷地図に加熱炉の設置場所が判るように図及び文章で記載してください。

別紙２様式　加熱炉の設置状況

加熱炉の設置状況を記載してください。

耐

電

圧

試

験

装

置

操

作

室

Ｅ

加

熱

炉

の

設

置

状

況

Ａ

Ａ

’

Ａ

－

Ａ

’

断

面

大

型

加

熱

炉

煙

突

プ

ロ

パ

ン

ガ

ス

排

ガ

ス

処

理

装

置

大

型

加

熱

炉

ガ

ス

流

量

計

＆

ガ

ス

メ

ー

タ

ガ

ス

自

動

制

御

装

置

操

作

盤

消

火

器

排ガス処理装置

(記載例)

（凡例）

付属設備

耐

電圧試験装置操作盤

都市ガス配管又はプロパン

ガス配管

ガス流量計

ガスメ

ータ

排気管

自動温度記録計

ガス自動制御装置

消火器