型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　　　　　　　　　 ケーブル

Classification by product type(Rubber Insulated) 　　 　　　　　　　　　Cables

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 導体の主材料  Conductor materials | １ | 銅のもの  Copper |
| ２ | その他のもの  Others |
| Ｂ | 導体の太さ  Conductor thickness | １ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mm以下のもの  Stranded conductors and shaped solid conductors with cross section area of 8.0㎟ or less, or solid conductors (excluding shaped solid conductors) with diameter of 3.2㎜ or less |
| ２ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mmを超えるもの  Stranded conductors and shaped solid conductors with cross section area exceeding 8.0㎟ and less than 32㎟, or solid conductors (excluding shaped solid conductors) with diameter exceeding 3.2㎜ |
| ３ | より線のもの及び成形単線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの  Stranded conductors and shaped solid conductors with cross section area exceeding 32㎟ |
| Ｃ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | 天然ゴム混合物のもの  Natural rubber |
| ２ | ブチルゴム混合物のもの  Butyl rubber |
| ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの  Ethylene propylene rubber |
| ４ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。）  Silicon rubber (excluding those mechanically strengthened) |
| ５ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）  Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ６ | その他のもの  Others |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　 　　　GM02 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ｄ | 外装の主材料  Sheath material | １ | クロロプレンゴム混合物のもの  Chloroprene rubber |
| ２ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの  Chlorosulfonated polyethylene rubber |
| ３ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）  Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ４ | ビニル混合物のもの  Polyvinyl chloride |
| ５ | 耐熱性ビニル混合物のもの  Heat resistant polyvinyl chloride |
| ６ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）  Polyethylene (excluding flame resistant polyethylene, cross linked polyethylene and flame resistant cross linked polyethylene) |
| ７ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）  Flame resistant polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene) |
| ８ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）  Cross linked polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene) |
| ９ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの  Flame resistant cross linked polyethylene |
| １０ | その他のもの  Others |
| Ｅ | 線心  Core | １ | 単心のもの  Single core |
| ２ | ２心以上のもの  Two or more cores |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　 　　　GM02 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.