様式第H-1号（第６条、第１５条、第３1条関係)

| 受付番号 | 受付年月日 | 評定番号 | 評定年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

耐熱形漏えい同軸ケーブル等型式評定申請書（新規・更新）

年 　月 　 日

一般社団法人電線総合技術センター会長　殿

住所；

申請者名；

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

（次の製造者名等は連名申請の場合のみ記入してください。）

住所；

製造者名；

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

耐熱形漏えい同軸ケーブル等の型式評定を受けたいので下記のとおり申請します。

なお、型式評定を取得した際には、「日本電線工業会規格への技術基準適合性の評定に関する規則（JDD09101）」を遵守いたします。

注１　連名申請の場合は、品質保証協定書（写１部）を添付してください。

注２　更新申請、又は申請者若しくは製造事業者が既に評定を取得している型式について連名

申請する場合は次の表を記入し、当該型式に係る評定証書（写１部）を添付してください。

| 評定番号 |  |
| --- | --- |
| 有効期限 | 年 月 日 |

記

１．品名及び工場又は事業場

１－１　品名

| 品名 | 製品試験用試料の仕上外径(ｹｰﾌﾞﾙ部) |  | 適用周波数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐熱形漏えい同軸ケーブル | 約 ㎜ |  | 150MHz,260MHz及び400MHz |  |
| 耐熱形同軸ケーブル |  |  |  |  |

１－２　評定に係る製品を製造する工場又は事業場の名称及び住所

名称；

住所；

２．型式区分

区分欄に記入してください。選択肢があるものは該当する番号に○をつけてください。

| № | 要 素 | 区 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | シースの主材料 | (1) ビニル (2) 耐燃性ポリエチレン (3) その他（材料名 ） |  |  |  |  |
| ２ | 外部導体の主材料 | (1) 銅（ラミネートテープ付きを含む。） (2) アルミ（ラミネートテープ付きを含む。） (3) その他のもの（材料名 ） |  |  |  |  |
| ３ | 絶縁体の主材料 | (1) ポリエチレン (2) 架橋ポリエチレン (3) その他（材料名 ） |  |  |  |  |
| ４ | 内部導体の主材料 | (1) 銅又はアルミ (2) その他のもの（材料名 ） |  |  |  |  |
| ５ | 耐熱層の主材料 （複数選択可） | (1) 絶縁体と兼ねる (2) 耐熱塗料 (3) ガラス繊維 (4) その他（材料名 ） |  |  |  |  |
|  | 耐熱層を施す場所 及び構成 | 主材料 | 巻き方 | 厚さ | 重なり | 枚数 |
|  | (1) 内部導体上 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 絶 縁 体 上 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 外部導体上 |  |  |  |  |  |
|  | (4) シース上 |  |  |  |  |  |
|  | (5) その他 |  |  |  |  |  |
| ６ | 仕上外径 （ケーブル部） | (1) ３０㎜未満のもの（ ㎜～ ㎜） (2) ３０㎜以上のもの（ ㎜～ ㎜） |  |  |  |  |
| ７ | 適用周波数 | (1) １５０ＭHz,２６０MHz及び４００ＭHzのもの |  |  |  |  |
| ８ | 波付金属管がい装 | (1) 有 (2) 無 |  |  |  |  |

３．申請の範囲

3.1 構造表

| 内部導体 外径 ㎜ | 外部導体 外径 ㎜ | 耐熱層厚さ（㎜） |  |  | 仕上 外径 (ｹｰﾌﾞﾙ部) ㎜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （１） | （２） | （３） |  |

3.2　評定マークの表示内容（注）

ケーブル表面の表示内容を記入してください。

注）ケーブル表面の表示については、規則により、ケーブルの表面に容易に消えない方法で次の事項を連続表示することとされています。

JＣＴ　タイネツドウジク　   　評定取得者名又はその略号（連名申請により評定を取得した場合は、評定取得者名及び製造事業者名又はそれぞれの略号）　製造年又はその略号

- の表示は任意とする

４．製品試験用試料（ケーブル）

4.1　構造表

| 内 部 導 体 | 材質・形状 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外 径 mm |  |
| 耐熱層 (注１) | （１） mm |  |
|  | （２） mm |  |
|  | （３） mm |  |
| 絶縁体 | 構 成 |  |
|  | 外 径 mm |  |
| 外 部 導 体 | 材質・形状 |  |
|  | 外 径 mm |  |
| シ ー ス 厚 さ mm |  |  |
| 仕上外径 (約) mm (ケーブル部) |  |  |

（注１）(1)は内部導体上に施すものをいう。絶縁体が兼ねる場合は「絶縁体と兼ねるもの」と記入する。

(2)は絶縁体上などに施すものをいう。

(3)は外部導体上及び（又は）シース上等に施すものをいう。

  - 構造図

製品試験用試料(ケーブル)の構造図を記載してください

５．品質管理に関する書類

新規申請又は更新申請で製造設備、検査設備、製造工程若しくは品質管理の方法が変更されている場合には，以下の内容の書類を添付してください。

5.1 製造設備

| 工 程 名 | 製造設備名 | 製 造 者 | 製造年月日 | 主 仕 様 | 台 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 検査設備

| 検査設備名 | 製 造 者 | 製 造 年 月 | 主 仕 様 | 台 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.3 製造工程及び品質管理の概要

| 工 程 図 | 工程名 | 管理項目 | 測定機器 | 記 録 | 検 査 方 法 | 実施部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

６．型式評定申請書のチェックリスト（耐熱形漏えい同軸ケーブル等）

次の表で添付書類の有無及び申請書の記載内容をチェックし、確認欄の申請者のところにチェック✔をお願いします。

| チェック項目 | チェック内容 | 確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申請者 | 事務局 |
| 型式認定等申請に際しての同意書 | 型式認定等申請に際しての同意書の添付 |  |  |
| 連名申請の場合 | 品質保証協定書(写１部)の添付 |  |  |
| 更新申請又は既に取得済みの型式の連名申請の場合 | 評定証書（写１部）の添付 |  |  |
| 新規申請又は更新申請で製造設備、検査設備、製造工程若しくは品質管理の方法が変更されている場合 | 品質管理に関する書類の添付 |  |  |
| 型式区分について |  |  |  |
| 1.シースについて |  |  |  |
| 1-1 シースの主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 2.外部導体について |  |  |  |
| 2-1 外部導体の主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 3.絶縁体について |  |  |  |
| 3-1 絶縁体の主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 4.内部導体について |  |  |  |
| 4-1 内部導体の主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 5.耐熱層の主材料及び構成について |  |  |  |
| 5-1 耐熱層の主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 5-2 耐熱層を施す場所はどこか | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 5-3 耐熱層の構成は | 該当する箇所に必要事項が記載されているか |  |  |
| 6.仕上外径について（ケーブル部） |  |  |  |
| 6-1 仕上外径の区分は（備考１）仕上外径は申請書に記載された値とする | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 7.適用周波数について |  |  |  |
| 7-1 適用周波数の区分は | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 8 波付金属管がい装 | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 表示内容について |  |  |  |
| 表示内容が申請書に記載されているか | 表示例が記載されているか |  |  |