様式第H-10-2号(第6条、第15条、第48条関係)

| 受付番号 | 受付年月日 | 評定番号 | 評定年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

1時間低圧耐火ケーブル型式評定追加申請書

年 　月　 日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

住所	：

申 請 者 名：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

（製造者名等は連名申請の場合のみ記入してください）

住所	：

製 造 者 名：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

下記の認定番号の低圧耐火電線に対する1時間低圧耐ケーブルの型式評定の追加を下記のとおり申請します。

なお、型式評定を取得した際には、「日本電線工業会規格への技術基準適合性の評定に関する規則（JDD09101）」を遵守いたします。

１．品名及び工場又は事業場

1.1 品名

| 認定番号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有効期限 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 名 称 ・ 種 類 |  |  | 記 号 |  | 製品試験用ケーブルの 線心数・サイズ |
| 低圧耐火 ケーブル | 高難燃ノンハロゲン性能 | 露出用 | EV | CV |  |
|  | 有 ・ 無 | 電線管用 | EE | CE |  |

1.2　評定に係る製品を製造する工場又は事業場の名称及び住所

名称；

住所；

２．型式の区分

| No | 要 素 | 区 分 |
| --- | --- | --- |
| １ | 導体の太さ （多心ケーブルにあっては、全てのコアの導体サイズは、同一であること。） | （１）公称断面積が0.9mm2以上22mm2以下（成形単線以外の単線にあっては、直径が1.0mm以上3.2mm以下）:単心又は２心以上７心以下用 （単線 mm～ mm，撚線 mm2～ mm2） (２) 公称断面積が0.75mm2以上8mm2以下（成形単線以外の単線にあっては、直径が0.8mm以上3.2mm以下）:８心以上30心以下用 （ mm2～ mm2） (３) 公称断面積が22mm2を超え100mm2以下：単心又は２心以上７心以下用 （ mm2～ mm2） (４) 公称断面積が100mm2を超え1000mm2以下：単心用 （ mm2～ mm2） (５) 公称断面積が100mm2を超え325mm2以下：２心以上７心以下用 （ mm2～ mm2） (６) 公称断面積が1000mm2を超えるのもの：単心用 （ mm2～ mm2） (７) 公称断面積が325mm2を超えるのもの：多心用 （ 心 ～ 心 ） （ mm2～ mm2） |
| ２ | 線心数 | （１） 単心 （２） ２心以上７心以下のもの （ 心～ 心） (ただし、導体の太さは325mm2を最大とする。) - 一括シース形（注１） - 各心シース形 （３） ８心以上３０心以下のもの（ 心～ 心） (ただし、一括シース形のみで導体の太さは８mm2を最大とする。) |

（注１）一括シース形は、各心シース形を含むことができる。ただし、各心シース形を一括シース形に含めて申請する場合は、各心シース形としての申請サイズ範囲内での最大線心数で最小サイズの製品試験用試料の試験成績表（様式第H-19号1時間低圧耐火ケーブル/小型加熱炉　又は　様式第H-20号1時間低圧耐火ケーブル/大型加熱炉）を添付すること。

３．申請の範囲(注1)

３．１ 構造表

| 導 体 |  | 線 心 数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称断面積mm2 又は 直径mm | 一括シース 平形ケーブル（心） |  | 一括シース 丸形ケーブル （心） | 各心シース付 ケーブル （心） | 対より形 ケーブル （対） |
|  | ～ |  | ～ | ～ | ～ |
| 最大仕上外径 (mm) |  |  |  |  |  |

(注1)　1時間耐火ケーブルの評定の申請範囲は、追加する低圧耐火電線(認定品)のサイズ及び線心数の範囲を超えてはならない。

- 自己支持形ケーブルのうち，①巻付け形ＳＳケーブル，②ラッシング形ＳＳケーブルは，上記構造表に含まれるものとする。

３．２　評定マークの表示内容（注）

ケーブル表面の表示内容を記入してください。

注）ケーブル表面の表示については、規則により、ケーブルの表面に容易に消えない方法で次の事項を連続表示することとされています。

①　評定を取得した耐火ケーブルである旨の表示   JCT ﾋｮｳﾃｲ 1HFP

｛高難燃ノンハロゲン型は ＊＊ (NH) ｝

金属電線管配線等に使用することの出来るものにあっては、その旨の表示（＊＊-C）

｛高難燃ノンハロゲン型は ＊＊-C (NH) ｝とする。

②　認定を取得した耐火ケーブルである旨の表示　ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ  JCTﾆﾝﾃｲ　FP

｛高難燃ノンハロゲン型は ＊＊ (NH) ｝

金属電線管配線等に使用することの出来るものにあっては、その旨の表示（＊＊-C）

｛高難燃ノンハロゲン型は ＊＊-C (NH) ｝とする。

③　電気用品安全法のマーク　但し、対象品のみ表示する。

特定電気用品の場合又は特定電気用品以外の電気用品の場合のマークを各々表示する。

④  評定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標

⑤  製造年

（表示例）

ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ JCT ﾆﾝﾃｲ FP-C JCT ﾋｮｳﾃｲ 1HFP-C <PS>E　認定及び評定取得者名又はそれぞれの商標 　　　製造年

高難燃ノンハロゲン型の場合

ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ JCT ﾆﾝﾃｲ FP-C(NH) JCT ﾋｮｳﾃｲ 1HFP-C(NH) <PS>E　認定及び評定取得者名又はそれぞれの商標　　　 製造年

※　　　の表示は任意とする

４．製品試験用試料

４．１　構 造 表

| 線 心 数 心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 導 体 | 公称断面積 mm2 |  |
|  | 構 成 本/㎜ |  |
|  | 外 径 ㎜ |  |
| 耐 火 層 （注１） | （１） ㎜ |  |
|  | （２） ㎜ |  |
| 絶 縁 体 厚 さ ㎜ |  |  |
| 遮 へ い 厚 さ（注２） （約）㎜ |  |  |
| シ ー ス 厚 さ ㎜ |  |  |
| 仕上外径 （約）㎜ |  |  |

（注１）　（１）は，導体上に施すものをいう。

（２）は，絶縁線心上及び（又は）線心より合わせ上などに施すものをいう。

（注２）　遮へいは，絶縁線心及び線心より合わせ上に施すものをいう。

４．２　構造図

製品試験用試料の構造図を記載してください。

５．型式評定申請書のチェックリスト

次の表で添付書類の有無及び申請書の記載内容をチェックし、確認欄の申請者のところにチェック✔をお願いします。

| チェック項目 | チェック内容 | 確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申請者 | 事務局 |
| 型式認定等申請に際しての同意書 | 型式認定等申請に際しての同意書の添付 |  |  |
| 1時間耐火性能を追加する低圧耐火電線の認定書 | 認定証書（写１部）の添付 |  |  |
| 申請の範囲について |  |  |  |
| 1時間耐火性能を追加する低圧耐火電線の範囲は | 導体サイズと線心数に範囲が記載されているか |  |  |
| 1時間耐火性能を追加する低圧耐火電線のサイズ及び線心数は認定の範囲を超えていないか | 1時間耐火性能を追加の申請範囲は、低圧耐火電線の認定の範囲を超えてはならない |  |  |
| 製品試験用試料について |  |  |  |
| 製品試験用試料を最小として申請されているか | (a)製品試験用試料より小さなサイズが、申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |
|  | (b)0.8mm<0.9mm<0.75mm2<1.0mm<0.9mm2 <1.25mm2<1.2mm<2.0mm2<1.6mm<2.0mm <3.5mm2<2.6mmの順となる |  |  |
| 製品試験用試料を最大として，申請されているか | 製品試験用試料より多い線心数のものが，申請書記載構造表中に含まれないか |  |  |
| 表示内容について |  |  |  |
| 表示内容が記載されているか | 表示例が記載されているか |  |  |
| 一括シース形 |  |  |  |
| 一括シース形に各心シース形を含める場合、様式第H-19号又様式第H-20 号はの試験成績書が添付されているか | 確認する |  |  |