様式第N-3号(第6条、第15条関係)

| 受付番号 | 受付年月日 | 認定番号 | 認定年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

高圧耐火ケーブル/小型加熱炉型式認定申請書(新規・更新)

年 　月　 日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

住　　　所：

申請者名 ：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

（製造者名等は連名申請の場合のみ記入してください。）

住所	：

製造者名	：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

印

高圧耐火ケーブル/小型加熱炉の型式認定を受けたいので下記のとおり申請します。

なお認定を取得した際には、「耐火・耐熱電線型式認定及び更新の手続に関する細則」(JDD04101)を遵守いたします。

注１　連名申請の場合は、品質保証協定書（写1部）を添付してください。

注２　更新申請、又は申請者若しくは製造事業者が既に認定を取得している型式について連名申請する場合は次の表を記入し、当該型式に係る認定証書（写1部）を添付してください。

| 認定番号 |  |
| --- | --- |
| 有効期限 | 年 月 日 |

記

（該当するものに○を記し、及び必要事項を記入してください）

- 品名及び製造場所

1.1　品名

| 名 称 ・ 種 類 |  |  | 記 号 |  | 製品試験用ケーブルの 線心数・サイズ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高圧耐火 ケーブル (6600V) | 高難燃ノンハロゲン性能 | 露 出 用 | CV | CE |  |
|  | 有 ・ 無 | 電線管用 | CVT | CET |  |

1.2　認定に係る製品を製造する工場又は事業場の名称及び住所

名称；

住所；

２．型式の区分

| № | 要 素 | 区 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | シースの主材料 | (1) ビニル (2) クロロプレンゴム (3) 耐燃性ポリエチレン (4) その他 （材料名 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 絶縁体の主材料 | (1) ポリエチレン (2) 架橋ポリエチレン (3) エチレンプロピレンゴム (4) その他 （材料名 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 耐火層の主材料 | (1) 両面ガラスマイカ (2) 片面ガラスマイカ (3) 両面フィルムマイカ (4) 片面フィルムマイカ (5) 両面紙マイカ (6) 片面紙マイカ (7) パラレルヤーン片面フィルムマイカ (8) 塗料を塗布した片面ガラスマイカ (9) ガラス繊維 (10)その他 （材料 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐火層を施す場所及び構成 | 主材料 | 巻き方 |  |  | 厚さ | 重なり | 枚 数 |  |
|  | (1) 導体上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 絶縁線心上及び(又は) 線心撚合せ上等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) シース上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 導体の太さ | (1) 公称断面積が14㎜2以上100㎜2以下 （ ㎜2～ ㎜2） (2) 公称断面積が100㎜2を超え1,000㎜2以下：単心用 （ ㎜2～ ㎜2） (3) 公称断面積が100㎜2を超え325㎜2以下：２心及び３心用 （ ㎜2～ ㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 線心数 | (1) 単心 (2) ２心及び３心 - 一括シース形 - 各心シース形 （多心の場合は，導体の太さは325㎜2を最大とする。） |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 公称電圧 | (1) 6600V |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 遮へい 7-1 遮へいの材質及び構成 7-2 遮へいの構造 | (1) 金属テープ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材質 | １枚の厚さ |  |  | 重なり | 枚数 |  |  |
|  |  | (2) 金属編組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材質 |  |  | 厚さ |  | 編組密度 |  | 編組層数 |
|  |  | (3) 金属線横巻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材質 |  |  | 厚さ |  | 横巻密度 |  | 横巻層数 |
|  |  | (4) その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材質 |  | 厚さ |  |  | その他性能に影響する事項 |  |  |
|  |  | (1) 各心遮へい |  |  |  |  |  |  |  |

３．申請の範囲

３．１　構　造　表

| 導 体 | 線 心 数 |  |
| --- | --- | --- |
| 公称断面積㎜２ | 一括シースケーブル （心） | 各心シース付ケーブル （心） |
|  | ～ | ～ |
| 最大仕上外径 （㎜） |  |  |

仕上外径（平形の場合は長径）の最大は、露出用のものにあっては１００mmとし、電線管用のものにあっては８２.４mmとすること。ただし、各心シース付のものは１００mmとする。

（１）自己支持形ケーブルのうち，①巻付け形ＳＳケーブル，②ラッシング形ＳＳケーブルは，上記構造表に含まれるものとする。

３．２　表示内容

ケーブル表面に少なくとも，下記事項を容易に消えない方法で連続表示する。

（１）認定マーク（ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ JCT  ﾆﾝﾃｲ ）

（２）耐火電線である旨の表示（FP）｛高難燃ノンハロゲン型は，FP（NH）｝

金属電線管配線等に使用することのできるものにあっては，その旨の表示（FP-C）

｛高難燃ノンハロゲン型は，FP-C（NH）｝とする。

（３）電圧

（４）認定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標

（５）製造年

（表示例）

ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ JCT  ﾆﾝﾃｲ  FP-C  6600V  認定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標　製造年

高難燃ノンハロゲン型の場合は，

ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝJCT  ﾆﾝﾃｲ  FP-C (NH) 6600V  認定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標　製造年

◎　実際の表示内容

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

３．３　接続部工法

接続部工法は，次の工法を使用する。

（１）自社工法

(注)① 日本電線工業会規格への技術基準適合性の評定に関する規則に基づく評定を取得済みの接続部工法の場合には、当該評定証書（写1部）を添付してください。

② 本件ケーブルの認定申請と同規則による接続部工法の評定を同時に申請する場合には、同規則様式第H-6号による高圧耐火ケーブル接続部/小型加熱炉型式評定申請書を併せて提出してください。

４．製品試験用試料

４．１　構 造 表

| 線 心 数 心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 導 体 | 公称断面積 ㎜2 |  |
|  | 構 成 本/㎜ |  |
|  | 外 径 ㎜ |  |
| 耐 火 層 （注１） | （１） ㎜ |  |
|  | （２） ㎜ |  |
|  | （３） ㎜ |  |
| 絶 縁 体 厚 さ ㎜ |  |  |
| 遮 へ い 厚 さ（注２） （約）㎜ |  |  |
| シ ー ス 厚 さ ㎜ |  |  |
| （約）㎜ |  |  |

（注１）　（１）は，導体上に施すものをいう。

（２）は，絶縁線心上及び（又は）線心より合わせ上などに施すものをいう。

（３）は，シース上に施すものをいう。

（注２）　遮へいは，絶縁線心及び線心より合わせ上に施すものをいう。

４，２　構 造 図

製品試験用試料の構造図を記載してください。

  - 耐火・耐熱電線に係る消防庁告示に規定された高難燃ノンハロゲン性能のうち発煙濃度及び燃焼時発生ガスに係る試験成績書（成績書を申請書に添付するのみ場合記入。但し、申請品の被覆材料が、試験成績書に記載されている材料と同一であること）

試験成績書No.：

材料名及び識別（絶縁）：

材料名及び識別（シース）：

５．品質管理に関する書類

新規申請の場合又は更新申請で製造設備、検査設備、製造工程又は品詞湯管理の方法が変更されている場合には以下の内容の書類を添付してください。

５．１　製造設備

| 工程名 | 製造設備 | 製造者 | 製造年月 | 主仕様 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

５．２　検査設備

| 検査設備名 | 製造者 | 製造年月 | 主仕様 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

５．３　製造工程及び品質管理の概要

| 工程図 | 工程名 | 管理項目 | 測定機器 | 記録 | 検査方法 | 実施部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

型式認定申請書のチェックリスト

（高圧耐火ケーブル/小型加熱炉）

次の表のチェック項目及びチェック内容に従いチェックし申請者確認欄にレ印を記入してください。

受付 No.

申請者名

製品試験用試料の線心数・サイズ

|  | チェック項目 |  | チェック内容 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 申請者 |  | センター |  |  |
|  | １．シースの主材料について 1-1シースの主材料は何か |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (b)その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ２．絶縁体の主材料について 2-1絶縁体の主材料は何か |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (b)その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ３．耐火層の主材料及び構成について 3-1耐火層の主材料は何か |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (b)その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2耐火層を施す場所はどこか |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-3耐火層の構成は |  | (a)該当する箇所に必要事項が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．導体の太さについて 4-1導体の太さの区分は 4-2製品試験用試料を最小として申請されているか |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (b)申請範囲が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (c)区分以外のサイズが，申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (a)製品試験用試料より小さなサイズが 申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | ５．線心数について 5-1線心数の区分は 注：製品試験用試料が各心シース付きケーブルの場合，一括シース型ケーブルの申請は認められない 5-2製品試験用試料を最大として，申請されているか |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (b)区分以外の線心数が，申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (a)製品試験用試料より多い線心数のものが，申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | ６．遮へいについて ６-1遮へいの材質は |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ６-2遮へいの構成は |  | (a)該当する箇所に必要事項が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ６-3遮へいの構造は |  | (a)該当するものに○が記されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ７．表示内容について ７-1表示内容が記載されているか |  | (a)表示例が記載されているか |  |  |  |  |  |  |
|  | ８．接続部工法について 8-1評定証書又は接続部評定申請書 |  | (a)添付されているか。又は併せて申請書を提出しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ９．認定証書について 9.1更新申請又は連名申請の場合、認定証書の写が添付されているか |  | (a)確認する |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 品質管理に関する書類 10-1 新規申請等の場合、品質管理に関する書類が添付されているか |  | (a)確認する |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 品質保証協定書 11-1連名申請の場合、品質保証協定書が添付されているか |  | (a)確認する |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 一般性能又は材料性能の製品試験の省略を希望する場合 12-1 必要な証明書等は添付されているか 12-2 誓約書は添付されているか |  | (a) 確認する (a) 確認する |  |  |  |  |  |