様式第N-5号(第6条、第15条関係)

| 受付番号 | 受付年月日 | 認定番号 | 認定年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

小勢力回路用耐熱電線型式認定申請書（新規・更新）

年 　月　 日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

住所：

申 請 者 名 ：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

（製造者名等は連名申請の場合のみ記入してください。）

住所：

製造者名 ：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

小勢力回路用耐熱電線の型式認定を受けたいので下記のとおり申請します。

なお、認定を取得した際には、「耐火・耐熱電線型式認定及び更新の手続に関する細則」(JDD04101)を遵守いたします。

注１　連名申請の場合は、品質保証協定書（写1部）を添付してください。

注２　更新申請、又は申請者若しくは製造事業者が既に認定を取得している型式について連名申請する場合は次の表を記入し、当該型式に係る認定証書（写1部）を添付してください。

| 認定番号 |  |
| --- | --- |
| 有効期限 | 年 月 日 |

記

（該当するものに○を記し、及び必要事項を記入してください）

- 品名及び製造場所

１．１　品名

| 名称・種類 |  |  | 製品試験用電線の線心数・サイズ |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐熱電線 | 高難燃ノンハロゲン 性 能 | ケーブル形 | サイズ・線心数 仕 上 外 径 遮へいの有無 無 ・無及び有・ 有 |
|  | 有・無 | 絶縁電線形 |  |

１．２　認定に係る製品を製造する工場又は事業場の名称及び住所

名称；

住所；

２．型式の区分

| No. | 要 素 | 区 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 種類 | (1)絶縁電線形（以下適用項No.3,4,5） (2)ケーブル形 |  |  |  |  |
| ２ | シースの主材料 | (1)ビニル (2)クロロプレンゴム (3)耐燃性ポリエチレン (4)その他 （材料名 ） |  |  |  |  |
| ３ | 絶縁体の主材料 | (1)ビニル (2)耐熱性ビニル (3)ポリエチレン（絶縁電線形には使用不可） (4)耐燃性ポリエチレン (5)架橋ポリエチレン（絶縁電線形には使用不可） (5)耐燃性架橋ポリエチレン (6)その他のもの （材料名 ） |  |  |  |  |
| 4 | 耐熱層の主材料 | (1)絶縁体と兼ねる (2)耐熱塗料 (3)ガラス繊維 (4)その他 （材料名 ） |  |  |  |  |
|  | 耐熱層を施す場所 及び構成 | 主材料 | 巻き方 | 厚さ | 重なり | 枚数 |
|  | (1)導体上 |  |  |  |  |  |
|  | (2)絶縁線心上 及び又は 線心より合わせ上 |  |  |  |  |  |
|  | (3)その他 |  |  |  |  |  |
| 5 | 押え巻きの有無 | 無 ・ 有 |  |  |  |  |
| 6 | 仕上外径 | (1)15mm未満 （ mm～ mm） (2)15mm以上30mm未満 （ mm～ mm） (3)30mm以上100mm以下 （ mm ～ mm） |  |  |  |  |
| 7 | 遮へいの有無 | 無 ・無及び有 ・ 有 |  |  |  |  |

３．申請の範囲
３．１　構造表

| 導体公称断面積 mm2 又は直径 mm | 対 心 数 | 耐 熱 層 の 厚 さ mm |  | 仕 上 り 外 径 mm |  |  |  |  | 最小 シース 厚 さ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 遮へい 無し のもの | ｱﾙﾐ･鉄 又は 銅テープ 遮へい | ｱﾙﾐﾌﾟﾗｽ ﾁｯｸﾃｰﾌﾟ 遮へい | 金属編組 遮へい | 金属 化成紙 遮へい |  |
|  |  | (1) | (2) |  | （ ）注１） | （ ）注１） | （ ）注１） | （ ）注１） |  |
|  | ～ ～ |  |  | ～ ～ | ～ ～ | ～ ～ | ～ ～ | ～ ～ |  |

－遮へいの材質及び構成－
    申請する遮へいについて記載する。

(例)　軟銅テープ　1/4ラップ巻　１枚　厚さ：0.1mm　巻厚さ：0.15mm

（注１）（　）内は、遮へいの構造（一括遮へいなど）を記載する。

（備考1）波付金属管がい装のうち，防食層とケーブルのシース材料が同一の場合は，上記構造表 に含まれるものとする。

（備考2）自己支持型ケーブルのうち，①巻付け形SSケーブル，②ラッシング形SSケーブルは上記構造表に含まれるものとする。

３．２　表示内容
 　電線の表面には，少なくとも次の事項を容易に消えない方法で連続表示する。
（１）認定マーク（ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ JCT  ﾆﾝﾃｲ  HP）
（２）耐熱電線である旨の表示｛HP｝（高難燃ノンハロゲンケーブルの場合HP（NH））
（３）認定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標
（４）製造年

（表示例）

ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ JCT  ﾆﾝﾃｲ  HP  認定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標　製造年
     （備考1）波付金属管がい装付耐熱電線にあっては防食層表面に表示する。

高難燃ノンハロゲン型の場合は、

ﾄｳﾛｸﾆﾝﾃｲｷｶﾝ　JCT　ﾆﾝﾃｲ　HP　(NH)　 認定取得者名及び製造業者名又はそれぞれの商標　製造年

◎　実際の表示内容

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

３．３　接続部工法（自社工法を使用する場合のみ記入してください。）

接続部工法は，次の工法を使用する。

（１）自社工法

(注)① 日本電線工業会規格への技術基準適合性の評定に関する規則に基づく評定を取得済みの接続部工法の場合には、当該評定証書（写1部）を添付してください。

② 本件ケーブルの認定申請と同規則による接続部工法の評定を同時に申請する場合には、同規則様式第H-8号による小勢力用耐熱電線接続部型式評定申請書を併せて提出してください。

４．製品試験用試料
４．１　構造表

| 線心数 心・対 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 導 体 | 公称断面積 mm2 |  |
|  | 構成 本／mm |  |
|  | 外径 mm |  |
| 耐 熱 層(注1) | (1) mm |  |
|  | (2) mm |  |
| 絶縁体厚さ mm |  |  |
| 遮へい厚さ(注2)(注3) mm |  |  |
| シース厚さ mm |  |  |
| 仕上外径（約） mm |  |  |

(注1) (1)は導体上に施すものをいう。絶縁体が兼ねる場合は「絶縁体と兼ねるもの」と記入する。

(2)は絶縁線心上及び（又は）線心撚合せ上などに施すものをいう。

（注２）遮へいは，絶縁線心上及び線心撚合せ上に施すものをいう。

（注３）遮へいの構造，材質及び構成を記載する。

  - 構造図

製品試験用試料の構造図を記載してください。

４．３	耐火・耐熱電線に係る消防庁告示に規定された高難燃ノンハロゲン性能のうち発煙濃度及び燃焼時発生ガスに係る試験報告書（試験報告書を申請書に添付する場合のみ記入。但し、申請品の被覆材料が、試験報告書に記載されている材料と同一であること。）

試験報告書No.：

材料名及び識別（絶縁）：

材料名及び識別（シース）：

５．品質管理に関する書類

新規申請の場合又は更新申請で製造設備、検査設備、製造工程又は品質管理の方法が変更されている場合には以下の内容の書類を添付してください。

５．１　製造設備

| 工程名 | 製造設備名 | 製造者 | 製造年月日 | 主仕様 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 検査設備

| 検査設備名 | 製造者 | 製造年月日 | 主仕様 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 製造工程及び品質管理の概要

| 工程図 | 工程名 | 管理項目 | 測定機器 | 記録 | 検査方法 | 実施部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

型式認定申請書のチェックリスト

（小勢力回路用耐熱電線）

次の表のチェック項目及びチェック内容に従いチェックし申請者確認欄にレ印を記入してください。

受付No.

申請者名

製品試験用試料のサイズ・線心（対）数

| チェック項目 | チェック内容 | 確 認 欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申請者 | センター |
| 1 シースについて（ケーブル形） |  |  |  |
| 1-1シースの主材料はなにか | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 1-2シースの厚さは0.9㎜以上あるか | 確認する |  |  |
| 2 絶縁体について |  |  |  |
| 2-1絶縁体の主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 2-2絶縁体の厚さは0.8㎜未満か | 確認する |  |  |
| 3 耐熱層の主材料及び構成について |  |  |  |
| 3-1耐熱層の主材料は何か | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | その他のものの場合，材料名が記載されているか |  |  |
| 3-2耐熱層を施す場所はどこか | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 3-3耐熱層の構成は | 該当する箇所に必要事項が記載されているか |  |  |
| 3-4絶縁体と兼ねているものにあっては、製品試験用試料を最小厚さとして申請されているか | 製品試験用試料より薄いものが含まれていないか |  |  |
| 4．押え巻きテープについて |  |  |  |
| 4-1申請書の押え巻きの有無は | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 5．仕上外径について |  |  |  |
| 5-1仕上外径の区分は （備考１）平形のものは(短径＋長径)/２を仕上外径とする （備考２）仕上外径は申請書に記載された値とする。 | 該当するものに○が記されているか |  |  |
|  | 申請範囲が記載されているか |  |  |
|  | 区分以外のものが，申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |
| 5-2製品試験用試料を最大として申請されているか | 製品試験用試料より大きな外径のものが、申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |
| 6．導体の太さについて |  |  |  |
| 6-1導体の太さは基準どおりか | 絶縁電線形のものにあっては，公称断面積0.5㎜２（成型単線以外の単線にあっては0.8㎜）以上3.5㎜２（成型単線以外の 単線にあっては2.0㎜）以下であるか |  |  |
|  | ケーブル型のものにあっては，公称断面積が3.5㎜２（成形単線以外の単線にあっては2.0㎜）以下であるか |  |  |
| 7．遮へいについて |  |  |  |
| 7-1 遮へいの有無は | 該当するものに○が記されているか |  |  |
| 7-2 遮へい無の申請であって、申請書記載構造表中に遮へいと思われる構造物はないか | 確認する |  |  |
| 7-3 遮へい有の申請であって、申請書記載構造表中に遮へい無のものが含まれていないか | 確認する |  |  |
| 7-4 遮へい有の場合、構造、材質及び構成は | 該当する箇所に必要事項が記載されているか |  |  |
| 8．表示内容について |  |  |  |
| 8-1 表示内容が記載されているか | 表示例が記載されているか |  |  |
| 9．接続部工法について |  |  |  |
| 9-1 評定証書又は接続部評定申請書 | （自社工法を使用する場合のみ） 評定証書が添付されているか。又は併せて申請書を提出しているか |  |  |
| 10.認定証書について |  |  |  |
| 10-1更新申請又は連名申請の場合、認定証書の写が添付されているか | 確認する |  |  |
| 11 品質管理に関する書類 |  |  |  |
| 11-1 新規申請等の場合、品質管理に関する書類が添付されているか | 確認する |  |  |
| 12 品質保証協定書 |  |  |  |
| 12-1連名申請の場合、品質保証協定書が添付されているか | 確認する |  |  |
| 13 一般性能又は材料性能の製品試験の省略を希望する場合 |  |  |  |
| 13-1 必要な証明書等は添付されているか | 確認する |  |  |
| 13-2 誓約書は添付されているか | 確認する |  |  |
| 14 型式認定等申請に際しての同意書 |  |  |  |
| 14-1 型式認定等申請に際しての同意書が添付されているか | 確認する |  |  |