様式第N-9-1(第16条関係)

試験成績書（小勢力回路用耐熱電線）
高難燃ノンハロゲン性能 （　有  ・  無　），種類（ケーブル型・絶縁電線型）

| １．試験実施者 |  |
| --- | --- |
| ２．試験実施日 |  |
| ３．検定炉(又は調整炉)番号 | （センターで実施した場合はセンターと記入） |
| ４．検定炉(又は調整炉)の認定有効期限 | （センターで実施した場合は記入不要） |

５．試験結果（試験試料のサイズ・線心数：　　　　　　　　　　）

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 申請値 又は規格値 | 試験結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 |  | 導体外径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐熱層の 厚さ |  |  | - mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2) mm |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁体厚さ mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮へい厚さ 約 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シースの厚さ mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕上外径 約 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理特性 | 絶 縁 体 | 引張強さ MPa 伸び % |  |  |  | 以上 以上 |  |  |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 % 伸びの残率 % |  |  | 以上 以上 |  |  |  |
|  | シ｜ス | 引張強さ MPa 伸び % |  |  |  | 以上 以上 |  |  |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 % 伸びの残率 % |  |  | 以上 以上 |  |  |  |
|  |  | 耐油 （注1) | 引張強さの残率 % 伸びの残率 % |  |  | --- |  |  |  |
| 難 燃 |  |  |  |  |  | 60秒以内に自然に消えること。 |  |  |  |
| 電 気 特 性 |  | 導電率 % |  |  |  | 以上 |  |  |  |
|  |  | 絶縁抵抗 MΩ･km |  |  |  | 以上 |  |  |  |
|  |  | 絶縁耐力 V/1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐 熱 性 能 |  | 絶縁抵抗 |  | 加熱前 MΩ |  | ≧50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱5分 MΩ |  | ≧0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱10分 MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱15分 MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁耐力 |  | 加熱中 V/15分 |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 燃焼性 mm |  |  |  | ＜150 |  |  |  |

（注１）ビニルシースケーブルに適用