型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　　　　　　　　　ケーブル

| 要 素 | 区 分 |
| --- | --- |
| Ａ | 導体の主材料 | １ | 銅のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |
| Ｂ | 導体の太さ | １ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mm以下のもの |
|  |  | ２ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mmを超えるもの |
|  |  | ３ | より線のもの及び成形単線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの |
| Ｃ | 絶縁体の主材料 | １ | 天然ゴム混合物のもの |
|  |  | ２ | ブチルゴム混合物のもの |
|  |  | ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの |
|  |  | ４ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。） |
|  |  | ５ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。） |
|  |  | ６ | その他のもの |
| Ｄ | 外装の主材料 | １ | クロロプレンゴム混合物のもの |
|  |  | ２ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの |
|  |  | ３ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。） |
|  |  | ４ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ５ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
|  |  | ６ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ７ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ８ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ９ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの |
|  |  | １０ | その他のもの |
| Ｅ | 線心 | １ | 単心のもの |
|  |  | ２ | ２心以上のもの |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　 　　　GM02 改